# [Nombre d’autorisations de déversement d’effluents d’établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées] (D.022)

| 1- Définition | Dimension Développement durable | - Performance environnementale : maîtrise des pollutions industrielles dans les zones desservies par l’assainissement collectif |
| --- | --- | --- |
|  | Finalité | - Indicateur descriptif du service, qui permet d’apprécier le degré de maîtrise des déversements d’eaux usées non domestiques dans le réseau de collecte. |
|  | Définition | - Nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non domestiques signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l’article L.1331-10 du Code de la Santé publique. |
|  | Unité | - Nombre. |
|  | Fréquence de détermination | - Annuelle. Les arrêtés pris en compte sont ceux en vigueur au 31 décembre de l’année n. |
|  | Domaine d’application possible (activités et périmètre géographique) | - Sont concernés les services assurant une mission de collecte des eaux usées. Les services ne collectant que des eaux pluviales, les services de transport et/ou de dépollution sans collecte ne sont pas concernés (pas d’abonnés). Mais par exemple les services collectant les effluents de quelques abonnés industriels sont concernés. |
| 2- Calcul | Données nécessaires | - Nombre d’arrêtés d’autorisation de déversement. |
|  | Producteur des données | - Collectivité responsable du service de collecte des eaux usées. |
|  | Echelle de calcul | - Les données sont collectées sur un périmètre caractérisé par la même mission de collecte des eaux usées et un opérateur unique. L’indicateur est calculé au niveau de ce périmètre ou à un niveau supérieur en consolidant les données. |
|  | Règles de calcul | - Comptabilisation de tous les arrêtés en vigueur au 31 décembre de l’année n - Un arrêté concernant, pour un même abonné, plusieurs points de rejet dans le même réseau de collecte sera comptabilisé de manière unique. - Tous les arrêtés seront comptabilisés, même s’ils ne sont pas assortis d’une convention de déversement. |
|  | Recommandations pour la maîtrise de la qualité de ces données | - Une liste des arrêtés en vigueur est à tenir à jour par la collectivité, comportant notamment les parties prenantes, les dates de début et de fin, la nature de l’activité du bénéficiaire et éventuellement les caractéristiques des flux déversés. |
|  | Degré de confiance | - Le degré de confiance de l’indicateur est à établir en suivant la méthodologie présentée en annexe. Cette méthode permet au producteur de données d’évaluer le niveau de fiabilité du processus de production de l’indicateur. |
|  | Règles de consolidation à une échelle supérieure à celle de calcul | - Sans objet. |
| 3- Interprétation au niveau local | Données contextuelles | - Poids relatif des effluents non domestiques dans les flux de pollution déversés dans le réseau de collecte. |
|  | Indicateurs liés | - Sans objet |
|  | Règles pour l’interprétation au niveau local | - Pour interpréter les résultats, on s’attachera à respecter la notion d’écart significatif présentée dans l’annexe relative au degré de confiance. |
| 4- Recommandations pour la comparaison des résultats entre services | Différences de contexte | - Tissu industriel et part des rejets industriels par rapport à l’ensemble des rejets au réseau de collecte des eaux usées |
|  | Effets méthodes | - Sans objet |
|  | Prise en compte du degré de confiance | - Pour comparer les résultats entre services, on pourra s’inspirer de la notion d’écart significatif présentée dans l’annexe relative au degré de confiance. |